РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

22 липня 2021 року									 № 1051

Про затвердження підсумкового

звіту про впровадження Плану дій

сталого енергетичного розвитку

міста Рівного до 2020 року

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою виконання зобов’язань у рамках Європейської ініціативи "Угода мерів" в частині подання звіту про впровадження Плану дій щонайменше один раз на два роки з метою його оцінювання, моніторингу та перевірки, а також на виконання рішення Рівненської міської ради від 21.04.2016 № 780 "Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Рівного до 2020 року в новій редакції" (зі змінами затвердженими рішенням Рівненської міської ради від 17.05.2018 № 4443), Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити підсумковий звіт про впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Рівного до 2020 року станом на 01.01.2021 та кадастр викидів СО2 станом на 01.01.2021 згідно з додатками 1 та 2 до цього рішення.

2. Доручити Управлінню економіки міста (В. Липко) подати підсумковий звіт про впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Рівного до 2020 року станом на 01.01.2021 та кадастр викидів СО2 станом на 01.01.2021 до Європейської Комісії для його оцінювання, моніторингу та перевірки.

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, постійній комісії з питань міського господарства, транспорту, зв’язку та екології, секретарю міської ради В. Шакирзяну, заступникам міського голови І. Кречкевичу, М. Кузмічовій, Ю. Поліщуку та В. Дяку, а організацію його виконання – начальнику Управління економіки міста В. Липку.

Міський голова								О. Третяк

Додаток 1

до рішення Рівненської

міської ради

22.07.2021 № 1051

Підсумковий звіт

про впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Рівного до 2020 року станом на 1 січня 2021 року

| № пор. | Сектор | Роки реалізації | Заплано-ване фінансу-вання, тис. грн | Використане фінансування згідно з Планом дій сталого енергетичного розвитку, тис. грн | % вико-нання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2. Заходи в секторі муніципальних будівель, обладнання / об’єктів |
| 3.2.1 | Заходи в секторі муніципальних будівель |  | 211 192,90 | 147 925,323 | 70 % |  |
| 1 | Розвиток та вдосконалення системи енергетичного менеджменту в місті Рівному | 2015–2020 | 1 256,00 | 1 554,722 | 124 % | впроваджується |
| 2 | Заміна ламп розжарювання в закладах бюджетної сфери на енергозберігаючі | 2011–2020 | 3 240,00 | 1 630,18 | 50 % | впроваджується |
| 3 | Комплексна термомодернізація бюджетних будівель, І черга (перелік об’єктів наведено у звіті про енергетичний аудит, виконаному Товариством з обмеженою відповідальністю "АРНІКА-Центр") | 2016–2020 | 191 760,90 | 132 482,31 | 69 % | впроваджується |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Впровадження в навчальний процес шкіл курсів та факультативних занять щодо питань енергозбереження, енергоефективності та інше | 2015–2020 | 320,00 | 754,23 | 236 % | впроваджується |
| 5 | Встановлення лічильників обліку та регуляторів теплової енергії | 2015–2020 | 4 890,00 | 6 983,47 | 143 % | виконано |
| 6 | Заміна старих алюмінієвих вікон (ДЮСШ № 4) | 2015 | 500,00 | 569,21 | 114 % | виконано |
| 7 | Капітальний ремонт Комунального закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Ювілейний" | 2015–2018 | 1 950,00 | 1 950,00 | 100 % | завершений без утеплення |
| 8 | Утеплення фасаду та влаштування індивідуальної котельні в Рівненській міській стоматологічній поліклініці | 2017–2018 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 % | пошук фінансування |
| 9 | Реконструкція теплопостачання міської дитячої лікарні на вул. В’ячеслава Чорновола, 72 | 2012 | 1 670,00 | 2 001,20 | 120 % | виконано |
| 10 | Застосування геліосистем на основі вакуумних сонячних колекторів для заміщення теплового навантаження системи гарячого водопостачання | 2016–2020 | 1 606,00 | 0,00 | 0,0 % | впроваджується в рамках проєкту НЕФКО |
|  | Заходи в секторі муніципальних обладнань / об’єктів |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Теплопостачання |  | 287 151,15 | 167 214,03 | 58 % |  |
| 1 | Прокладання і перекладання теплових мереж | 2011–2020 | 113 734,30 | 116 390,00 | 102 % | впроваджується |
| 2 | Заходи з підтримання котельного обладнання Приватного акціонерного товариства "ЕСКО-РІВНЕ" в належному стані | 2015–2020 | 350,00 | 350,00 | 100 % | виконано |
| 3 | Проєкт комплексної модернізації котельні на вулиці Соборній, 225-К | 2013–2020 | 40 297,00 | 10 320,83 | 26 % | впроваджується |
| 4 | Проєкт перерозподілу теплового навантаження між котельнями на вулиці Коперника, 44-Б, вулиці Герцена, 5-А та вулиці Соборній, 225-К | 2017–2020 | 9 538,00 | 0,00 | 0,0 % | пошук фінансування |
| 5 | Заходи з підтримання котельного обладнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнетеплоенерго" | 2015–2020 | 13 708,50 | 6 969,05 | 51 % | впроваджується |
| 6 | Модернізація котлів типу ТВГ та КВГ | 2016–2019 | 25 200,00 | 4 365,00 | 17 % | впроваджується |
| 7 | Заміна теплообмінників на котельнях Приватного акціонерного товариства "ЕСКО-РІВНЕ" | 2014–2015 | 60,00 | 60,00 | 100 % | виконано |
| 8 | Реконструкція котельні на вул. Курчатова, 54-А | 2011 | 1 832,91 | 1 832,91 | 100 % | виконано |
| 9 | Реконструкція котельні на вул. Макарова, 41 | 2011 | 9 226,34 | 9 226,34 | 100 % | виконано |
| 10 | Заміна існуючих хімводоочисток на котельнях на автоматичні | 2015–2019 | 6 333,30 | 13 700,00 | 216 % | виконано |
| 11 | Підвищення енергоефективності системи гарячого водопостачання від центрального теплового пункту (ЦТП на вул. Олени Теліги, 21-Б) | 2016–2017 | 379,00 | 0,00 | 0,0 % | недоцільно |
| 12 | Влаштування твердопаливного котла | 2017 | 150,00 | 0,00 | 0,0 % | недоцільно |
| 13 | Перерозподіл теплового навантаження між котельнями (підлягає виключення з Плану дій сталого енергетичного розвитку як таке, що передбачено в проєкті перерозподілу теплового навантаження між котельнями на вулиці Коперника, 44-Б, вулиці Герцена, 5-А та вулиці Соборній, 225-К) | 2016–2017 | 4 766,80 | 0,00 | 0,0 % | недоцільно |
| 14 | Реконструкція центральних теплових пунктів із заміною кожухотрубних підігрівачів на пластинчасті | 2016–2019 | 8 000,00 | 2 874,9 | 36 % | впроваджується |
| 15 | Закриття котельні на вулиці Шкільній, 13 | 2011 | 1 050,00 | 1 100,00 | 105 % | виконано |
| 16 | Реконструкція котельні на вул. Князя Володимира, 75-Б | 2018–2020 | 44 000,00 | 0,00 | 0,0 % | недоцільно |
| 17 | Реконструкція котельні на вулиці Поліській, 5-Б | 2018 | 8 500,00 | 0,00 | 0,0 % | пошук фінансування |
| 18 | Автоматичне регулювання температури подачі гарячої води | 2014–2015 | 25,00 | 25,00 | 100 % | виконано |
| 3.2.3 | Водопостачання та очищення стічних вод | 187 950,07 | 20 681,162 | 11 % |  |
| 1 | Інвентаризація водопровідно-каналізаційних мереж та споруд | 2015–2016 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100 % | виконано |
| 2 | Придбання та заміна водолічильників | 2015–2016 | 490,00 | 490,00 | 100 % | виконано |
| 3 | Впровадження системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) | 2015–2016 | 120,00 | 142,85 | 119 % | виконано |
| 4 | Заміна насосів станцій підкачки | 2016 | 854,00 | 247,80 | 29 % | впроваджується |
| 5 | Заміна застарілого електронасосного обладнання на сучасне енергозберігаюче обладнання | 2015–2019 | 10 500,00 | 12 760,02 | 122 % | виконано |
| 6 | Реконструкція аварійних ділянок водопроводу | 2015–2019 | 6 286,07 | 3 026,14 | 48 % | впроваджується |
| 7 | Заміна зношених та аварійних ділянок каналізаційних мереж та колекторів | 2015–2019 | 7 400,00 | 1 714,35 | 23 % | впроваджується |
| 8 | Реконструкція очисних споруд каналізації міста Рівного | 2017–2019 | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 % | пошук фінансування |
| 3.3. Заходи в секторі житлових будівель |
| 3.3.1 | Заходи в секторі житлових будівель |  | 674 252,11 | 523 003,16 | 78 % |  |
| 1 | Встановлення побутових лічильників газу | 2011–2020 | 69 405,60 | 33 981,30 | 49 % | впроваджується |
| 2 | Проект закриття центральних теплових пунктів (далі – ЦТП) та встановлення індивідуальних теплових пунктів (далі – ІТП) | 2018–2019 | 11 074,00 | 0,00 | 0,0 % | недоцільно |
| 3 | Влаштування вузлів автоматизованого обліку та регулювання теплової енергії (вул. Соборна, будинки №№ 183, 185, 187) | 2015 | 750,00 | 70,00 | 9,3 % | захід виконано з фінансуванням в обсязі 70,0 тис. грн |
| 4 | Переведення домогосподарств на енергоощадні пристрої освітлення | 2011–2020 | 18 060,31 | 18 060,31 | 100 % | виконано |
| 5 | Комплексна термосанація житлових будинків, у тому числі будинків ОСББ (Програма утеплення фасадів житлових будинків Рівненської міської ради на 2015–2019 роки. Муніципальна програма сталого розвитку м. Рівного на 2013–2017 роки) | 2016–2020 | 70 960,00 | 192 593,85 | 271 % | виконано |
| 6 | Впровадження обліку енергії для освітлення місць загального користування | 2016–2017 | 4 370,00 | 146,30 | 3,3 % | захід виконано з фінансуванням в обсязі 146,3 тис. грн |
| 7 | Заходи щодо утримання житлового фонду в належному стані (Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Рівного на 2015–2019 роки) | 2015–2019 | 368 007,20 | 86 917,20 | 24 % | впроваджується |
| 8 | Капітальний ремонт та модернізація ліфтового господарства | 2015–2019 | 67 800,00 | 113 460,40 | 167 % | виконано |
| 9 | Впровадження в багатоквартирних будинках засобів обліку теплової енергії | 2012–2016 | 48 195,00 | 37 420,00 | 77,6 % | виконано |
| 10 | Влаштування індивідуальних теплових пунктів (ІТП) та 15 вузлів обліку і регулювання теплової енергії (ВОіРТЕ) | 2017–2018 | 3 150,00 | 3 150,00 | 100 % | виконано |
| 11 | Проведення просвітницько-інформаційних кампаній, що стосуються житлового фонду | 2015–2020 | 4 860,00 | 34 095,90 | у 7 разів | виконано |
| 12 | Популяризація ідей енергозбереження та енергоефективності серед мешканців міста Рівного | 2015–2020 | 7 620,00 | 3 107,90 | 41 % | впроваджується |
| 3.4. Заходи в секторі муніципального громадського освітлення |
| 3.4.1 | Заходи в секторі муніципального громадського освітлення |  | 43 711,15 | 5 966,00 | 14 % |  |
| 1 | Паспортизація мереж зовнішнього освітлення | 2015–2019 | 700,00 | 700,00 | 100 % | виконано |
| 2 | Запровадження автоматизованої системи керування зовнішнім освітленням міста | 2011–2019 | 1 439,00 | 985,00 | 68,5 % | виконано з фінансуванням в обсязі 985,0 тис. грн |
| 3 | Ремонт та реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста | 2011–2019 | 41 050,00 | 4 281,00 | 10,4 % | впроваджується |
| 4 | Встановлення автоматичних вуличних світлодіодних світильників на сонячних батареях | 2016–2018 | 522,15 | 0,00 | 0,0 % | пошук фінансування |
| 3.5. Заходи в секторі громадського та муніципального транспорту |
| 3.5.1 | Громадський та муніципальний транспорт |  | 358 318,62 | 114 457,40 | 33 % |  |
| 1 | Оновлення тролейбусного парку міста | 2011–2020 | 348 332,04 | 114 457,40 | 33 % | впроваджується |
| 2 | Модернізація систем керування потужністю тягових двигунів тролейбусів | 2016–2020 | 8 509,52 | 0,00 | 0,0 % | недоцільно |
| 3 | Переведення громадського та муніципального транспорту на біодизельне пальне | 2018–2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | відсутня технічна можливість |
| 4 | Впровадження системи обліку електроенергії рухомого складу тролейбусів | 2016–2020 | 520,30 | 0,00 | 0,0 % | недоцільно |
| 5 | Використання біометану для заправки муніципального транспорту | 2017–2020 | 956,76 | 0,00 | 0,0 % | відсутня технічна можливість |
| 3.6. Заходи в третинному секторі |
| 3.6.1 | Заходи в третинному секторі |  | 196 162,47 | 29 187,60 | 15 % |  |
| 1 | Запровадження енергоефективного освітлення | 2012–2019 | 2 801,00 | 2 801,00 | 100 % | виконано |
| 2 | Використання енергоефективного технологічного обладнання. | 2015–2019 | 52 939,00 | 974,00 | 2 % | впроваджується |
| 3 | Впровадження енергозберігаючих заходів у будівлях третинного сектору (заходи, спрямовані на економію енергії шляхом погодного регулювання, з налагодженням гідравлічного та теплового режиму внутрішньобудинкових систем опалення та усуненням теплових втрат у неопалюваних приміщеннях) | 2014–2019 | 87 193,74 | 101,00 | 0,1 % | впроваджується |
| 4 | Впровадження енергозберігаючих заходів у будівлях третинного сектору (утеплення зовнішніх стін, заміна віконних конструкцій у будинках третинного сектору) | 2017–2020 | 53 228,73 | 25 311,60 | 48 % | впроваджується |

Секретар міської ради								В. Шакирзян

Додаток 2

до рішення Рівненської

міської ради

22.07.2021 № 1051

Кадастр викидів СО2 станом на 01.01.2021

| № пор. | Сектори, включені в базовий кадастр викидів | Кількість викидів СО2 по роках, тонн | Різниця | % зменшення викидів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 (базовий) | 2020 (підсумковий) |  |  |
| 1. Муніципальні будівлі, обладнання / об’єкти. |
| 1.1. Муніципальні будівлі. |  |  |
| 1.1.1 | Природний газ | 344,00 | 343,20 |  |  |
| 1.1.2 | Електроенергія | 4 994,82 | 4 500,55 |  |  |
| 1.1.3.1 | Водопостачання | 445,00 | 390,14 |  |  |
| 1.1.3.2 | Водовідведення | 343,62 | 499,09 |  |  |
| 1.1.4 | Теплова енергія | 14 777,03 | 11 489,96 |  |  |
| 1.2. Муніципальні обладнання / об’єкти |
| 1.2.1 | Теплова енергія | 40 101,12 | 21 792,49 |  |  |
| 1.2.2.1 | Водопостачання | 15 788,10 | 12 903,76 |  |  |
| 1.2.2.2 | Водовідведення | 8 619,33 | 6 665,82 |  |  |
|  | Всього | 85 413,02 | 58 585,01 | 26 828,01 | 31,4 |
| 2. Житлові будинки |
| 2.1.1 | Природний газ | 125 091,36 | 77 513,74 |  |  |
| 2.1.2 | Електроенергія | 92 751,60 | 118 036,07 |  |  |
| 2.1.31 | Водопостачання | 9 441,20 | 6 045,49 |  |  |
| 2.1.32 | Водовідведення | 7 289,53 | 3 345,91 |  |  |
| 2.1.4 | Теплова енергія | 207 692,33 | 87 783,32 |  |  |
|  | Всього | 442 266,02 | 292 724,53 | 149 541,5 | 33,8 |
| 3. Вуличне освітлення |
| 3.1 | Електроенергія | 2 152,66 | 2 738,35 |  |  |
|  | Всього | 2 152,66 | 2 738,35 | - 585,7 | - 27,2 |
| 4. Транспорт |
| 4.1. Громадський транспорт |
| 4.1.1 | Електроенергія | 5 065,67 | 3 821,30 |  |  |
| 4.1.2 | Дизельне паливо | 11 320,80 | 11 318,66 |  |  |
| 4.2. Муніципальний транспорт |
| 4.2.1 | Дизельне паливо | 676,58 | 1 317,97 |  |  |
| 4.2.2 | Бензин | 372,03 | 284,29 |  |  |
| 4.2.3 | Скраплений газ | 258,30 | 235,88 |  |  |
|  | Всього | 17 693,38 | 16 978,10 | 715,23 | 4,0 |
| 5. Третинний сектор |
| 5.1.1 | Природний газ | 10 856,77 | 16 368,94 |  |  |
| 5.1.2 | Електроенергія | 63 818,98 | 93 819,24 |  |  |
| 5.1.3.1 | Водопостачання | 319,33 | 1 160,63 |  |  |
| 5.1.3.2 | Водовідведення | 246,57 | 1 266,88 |  |  |
| 5.1.4 | Теплова енергія | 12 856,63 | 4 335,57 |  |  |
|  | Всього | 88 098,28 | 116 951,26 | - 28 853 | - 32,8 |
|  | Усі сектори, всього | 635 623,36 | 487 977,25 | 147 646,11 | 23,2 |

Секретар міської ради							В. Шакирзян